昆空环复〔2025〕7号

关于对《小哨国际新城水生态环境建设及综合开发利用EOD项目水环境综合治理提升工程

（一期）建设项目环境影响报告表》

的批复

云南滇中小哨水生态环境治理有限责任公司：

你单位委托云南正圭环保科技有限公司编制的《小哨国际新城水生态环境建设及综合开发利用EOD项目水环境综合治理提升工程（一期）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，对《报告书》提出如下意见：

- 项目基本情况

本项目位于云南省滇中新区空港经济区小哨国际新城。起点：102度58分29.608秒，25度9分32.880秒；终点：103度1分15.632秒，25度12分15.272秒。

项目性质：新建。

建设内容：建设内容主要包含花庄河河道治理长度3.78km、花庄河水库改造、八家村水库消落带综合治理、面源污染治理及湿地湿塘建设、智慧信息监测平台建设。

本项目总投资58475.79万元，其中环保投资为372.5万元，占总投资额的0.64%。

二、原则同意你单位按照该项目环境影响报告表所述的地点、性质、建设规模和环境保护对策措施进行项目建设。

三、施工及经营过程中执行。

（一）施工期

1、废气：施工期大气污染物主要为施工扬尘。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

恶臭场界处排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准中相应的标准值。

2、废水：项目施工废水收集后回用于工程建设，不外排；河道清淤废水经沉淀后排放至河道下游，不设排放标准；施工生活废水仅为少量洗手废水，沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。

3、噪声：施工期噪声主要来源于施工机械噪声、运输车辆噪声。合理安排施工时间，加强施工人员管理，文明施工。执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。

4、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾委托环卫部门清运。建筑垃圾严格按照《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市58号令）、《昆明市城市建筑垃圾管理实施办法》实施细则（昆政办〔2011〕88号）的相关规定执行。

（二）运营期

1、废气：本项目为水环境治理项目，运营期废气污染源仅为水库管理所的食堂油烟废气。运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2所列标准限值。

2、废水：项目运营期无生产废水，仅有少量的生活污水产生。项目生活污水经隔油池、化粪池处理后排入干沟河截污干管，最终排入规划小哨污水处理厂。执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准

3、噪声：项目水生态环境治理运营期不会产生噪声，故项目运营期不设置噪声排放标准。

4、固体废物：危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

危险废物暂存间建设地点及容器上应粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求的标签；危废收集后妥善贮存，做好危险废物管理情况的记录，实行危险废物转移联单管理制度。

生活垃圾应集中收集、交由环卫部门清运。

四、污染物总量控制指标

废水排放量：132m3/a；COD排放量：0.066t/a；氨氮排放量：0.006t/a；总磷排放量：0.001t/a。生活污水最终排入规划小哨污水处理厂，总量控制指标纳入小哨污水处理厂，本项目不再单独设置总量控制指标。

五、《报告表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格遵守《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，编制环境风险应急预案，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告；项目投产前需按《排污许可证管理办法》、排污许可证申请与核发技术规范等要求取得固定污染源排污许可，不得无证排污。

六、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、其他手续，依法向相关部门申请办理。

昆明市生态环境局空港分局

2025年5月26日